Hausanschlusssattel DN 150

HENZE-Hausanschlußsattel im Heizelementmuffenverfahren (Töpferschweißung)

mittels einer geeigneten Schweißvorrichtung fachgerecht an ein

Profilwickelrohr DN .....  Abgang DA 160 SDR 17,6 anschweißen.

System HENZE GmbH, Troisdorf.

Seitenzulauf DA 160 an das Hauptrohr mit Zulaufwinkel 90° herstellen.

Die Lage wird nach örtlichen Gegebenheiten angegeben

In den Preis ist einzurechnen:

Anbohren des Hauptrohres

Herstellen der Schweißverbindung mittels Heizelementmuffenschweißung

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück

Hausanschlusssattel DN 150

HENZE-Hausanschlußsattel im Heizelementmuffenverfahren (Töpferschweißung)

mittels einer geeigneten Schweißvorrichtung fachgerecht an ein

Profilwickelrohr DN .....  Abgang DA 160 SDR 17,6 anschweißen. Inkl. Lieferung einer Übergangsmuffe auf PVC/ (bzw. Steinzeug) für Rohr DA 160

System HENZE GmbH, Troisdorf

Seitenzulauf DA 160 an das Hauptrohr mit Zulaufwinkel 90° herstellen.

Die Lage wird nach örtlichen Gegebenheiten angegeben

In den Preis ist einzurechnen:

Anbohren des Hauptrohres

Herstellen der Schweißverbindung mittels Heizelementmuffenschweißung

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück

Hausanschlussstutzen DN 150

HENZE-Hausanschlußstutzen zur Extrusionsschweißen für

Profilwickelrohr DN ..... mit Übergangsmuffe

auf PVC/ (bzw. Steinzeug) für Rohr DA 160

System HENZE GmbH, Troisdorf

Seitenzulauf DN 150 an das Hauptrohr herstellen.

Die Lage und der Zulaufwinkel wird nach örtlichen Gegebenheiten angegeben

In den Preis ist einzurechnen:

Anbohren des Hauptrohres

Herstellen der Schweißverbindung mittels Extrusionsschweißen.

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück

Hausanschlussstutzen DN 150

HENZE-Hausanschlußstutzen zur Extrusionsschweißen für

Profilwickelrohr DN .....  Abgang DA 160

System HENZE GmbH, Troisdorf

Seitenzulauf DN 150 an das Hauptrohr herstellen.

Die Lage und der Zulaufwinkel wird nach örtlichen Gegebenheiten angegeben

In den Preis ist einzurechnen:

Anbohren des Hauptrohres

Herstellen der Schweißverbindung mittels Extrusionsschweißen.

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück