Mauereinbindung Typ 1 aus PE-HD DN _______

HENZE Mauereinbindung Typ 1

zur druckwasserdichten und zugfesten Einbindung

von Profilwickelrohren nach DIN 16961 an ein Betonbauwerk.

Im einzelnen bestehend aus:

- PE- HD Flansch mit Rundschnurdichtung

- Stahlflansch unbehandelt roh

- Schraubensatz aus Stahl unbehandelt

Liefern und einbauen

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück

Mauereinbindung Typ 2 aus PE-HD DN _______

HENZE Mauereinbindung Typ 2

zur druckwasserdichten und zugfesten Einbindung

von Profilwickelrohren nach DIN 16961 an ein Betonbauwerk.

Im einzelnen bestehend aus:

- aufgeschweißtem PE-HD Kragen und

- mit Edelstahlspannbändern aufgeklemmter EPDM - Dichtung

Liefern und einbauen

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück