Tasiko-KC Stahlbetonabdeckplatte

Tasiko-KC Stahlbetonabdeckplatte für HENZE- Schachtbauwerk aus PE-HD /PP DN___________

Mit intigriertem, verschiebegesichertem Dichteelement zur verschiebegesicherten Auflage über dem Schachtbauwerk. (Die Verkehrslasten werden nicht auf das Bauwerk übertragen!)

Einstiegsöffnung D 625 mm, vorgerichtet zum verschiebegesichtem Aufbau mit handelsüblichen Ausgleichsringen und Schachtabdeckungen.

Eingegossene Gewindehülsen zum Anschlagen der Abdeckplatte.

System HENZE GmbH, Troisdorf.

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück