Abwinkelung bis 15° als Segmentrohrbogen aus PE-HD

Abwinkelung (Bogen) als Zulage zu Pos. ...............

Profilwickelrohr DN ..........  aus Werkstoff PE-HD nach DIN 16961,

Ausführung mit Muffe und Spitzende zur Heizwendelverschweißung

bzw. Extrusionsverschweißung

nach örtlichem Aufmaß durch AN,

Abwinkelung bis 15° aus der Rohrachse

Radius des Bogen: R = 1,0 * d

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück

Abwinkelung bis 30° als Segmentrohrbogen aus PE-HD

Abwinkelung (Bogen) als Zulage zu Pos. ...............

Profilwickelrohr DN ..........  aus Werkstoff PE-HD nach DIN 16961,

Ausführung mit Muffe und Spitzende zur Heizwendelverschweißung

bzw. Extrusionsverschweißung

nach örtlichem Aufmaß durch AN,

Abwinkelung bis 30° aus der Rohrachse

Radius des Bogen: R = 1,0 * d

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück

Abwinkelung bis 45° als Segmentrohrbogen aus PE-HD

Abwinkelung (Bogen) als Zulage zu Pos. ...............

Profilwickelrohr DN ..........  aus Werkstoff PE-HD nach DIN 16961,

Ausführung mit Muffe und Spitzende zur Heizwendelverschweißung

bzw. Extrusionsverschweißung

nach örtlichem Aufmaß durch AN,

Abwinkelung bis 45° aus der Rohrachse

Radius des Bogen: R = 1,0 * d

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück

Abwinkelung bis 60° als Segmentrohrbogen aus PE-HD

Abwinkelung (Bogen) als Zulage zu Pos. ...............

Profilwickelrohr DN ..........  aus Werkstoff PE-HD nach DIN 16961,

Ausführung mit Muffe und Spitzende zur Heizwendelverschweißung

bzw. Extrusionsverschweißung

nach örtlichem Aufmaß durch AN,

Abwinkelung bis 60° aus der Rohrachse

Radius des Bogen: R = 1,0 * d

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück

Abwinkelung bis 90° als Segmentrohrbogen aus PE-HD

Abwinkelung (Bogen) als Zulage zu Pos. ...............

Profilwickelrohr DN ..........  aus Werkstoff PE-HD nach DIN 16961,

Ausführung mit Muffe und Spitzende zur Heizwendelverschweißung

bzw. Extrusionsverschweißung

nach örtlichem Aufmaß durch AN,

Abwinkelung bis 90° aus der Rohrachse

Radius des Bogen: R = 1,0 * d

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH

Josef-Kitz Str. 9

53840 Troisdorf

Tel: 02241/9819-0
	 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________

Menge:	 	_____ Stück